様式第２号(第７条関係)　　　　　　　　　　(表)

集落排水設備新設等計画(変更)確認申請書

|  | 受付 | 年 月 日 | 第 号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 確認 | 年 月 日 |  |

年　　月　　日

天草市長　　　　　　　様

申請者　住所

氏名

電話

次のとおり、排水設備新設等計画(変更)の確認を受けたいので、天草市集落排水処理施設条例第７条第１項の規定により申請します。

なお、この排水設備等の工事について、利害関係者との間に紛争又は事故を生じた場合は、一切私の責任において処理します。

| 指定工事店 | 所在地 店名 代表者氏名 電話 |  |  |  |  |  |  |  | 責任技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登録番号 号 氏名 |
| 申請区分 |  | 排水設備(新設・増設・改造) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水洗便所 |  | 新設 増設 改造 浄化槽の切替え くみ取便所の改造 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  | 天草市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用者名 |  | 住所 氏名 職業(業務内容) |  |  |  |  |  |  |  |
| 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その方の承諾書 |  | 土地 |  |  |  |  |  | 排水設備 |  |
|  |  | 住所 氏名 ㊞ 電話 |  |  |  |  |  | 住所 氏名 ㊞ 電話 |  |
| 用水源区分 |  | 水道水・地下水等(ポンプ有・無)・その他( ) 水道水と地下水等の併用(ポンプ有・無) |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用の状況 |  | 排水人員 | 人 |  |  |  | 水道メーター数 個 |  |  |
|  |  | 排水世帯 | 世帯 |  |  |  |  |  |  |
| 融資あっせん希望 |  | する・しない |  |  | 工事期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |  |
| 受益者分担金納付計画 |  | 一括納付・分割納付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(裏)

| 添付書類 | 1 工事設計(精算)書(別紙1) 2 付近見取図(別紙2) 3 平面図 縮尺200分の1以上(別紙2) 4 縦断図 縮尺縦20分の1以上横200分の1以上 5 構造図 縮尺50分の1以上 |
| --- | --- |

(備考)

1　付近見取図には、申請地及び隣接地を表示すること。

2　平面図は、縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

⑴　道路、境界及び集落排水処理施設の位置

⑵　申請地内に在する建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置

⑶　管きょ渠の配置、形状、寸法、材質、数量及び匂配

⑷　ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

⑸　ポンプ施設及び防臭装置等の位置

⑹　他人の排水設備を使用するときは、その位置

⑺　その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

3　縦断図は、縮尺縦20分の1、横200分の1以上とし、ますの深さ等を確認できるよう作成すること。

地表面に高低の変化がある場合、その状況を記入すること。

4　構造図は、縮尺50分の1以上とし、配水管きょ渠並びに附属装置の構造能力、形状及び寸法等を表示すること。

別紙1

工事設計(精算)書

|  | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 設計 |  |  | 精算 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 単価 円 | 金額 円 | 数量 | 単価 円 | 金額 円 |  |
| 衛生器具取付け |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ア)小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水設備工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (イ)小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附帯工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ウ)小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (エ)諸経費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事費計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資金内訳 |  | 自己資金 | 円 |  | 融資額 | 円 | その他( ) |  | 円 |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 衛生器具は逆流防止型を使用し、水道機器は市水道指定品を使用すること。 2 市の水道給水装置工事については、別途設計審査を受け、市長の承認を受けること。 3 市の水道給水装置工事は、天草市水道指定工事業者が行うこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙2

| 付近見取図 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面図 S＝ ／ |  |  |  |
| 名称 | 記号 | 名称 | 記号 |
| 大便器 | 大 | 掃除口 |  |
| 洋風便器 | 洋 | 油脂トラップ |  |
| 小便器 | 小 | 管の交差 |  |
| 兼用便器 | 兼 | 排水溝 |  |
| 浴場バス |  | 公共ます |  |
| 流し類 |  | 汚水ます(化成品・インバート) |  |
| 洗面器 | 洗 | 汚水ます(コンクリート製・インバート) |  |
| 手洗器 | 手 | 溜ます(化成品) |  |
| 床排水等 |  | 溜ます(コンクリート) |  |
| トラップ |  | トラップます |  |

(備考)　新設分は黒線で、既設分は黒破線で書き、管径、管種、管の延長、勾配及びますの延長を記入すること。