## 202508 (2)
【浄化槽】設置届出-受付チェックシート |  |  |  |  | 20250827版
工場生産浄化槽のチェックリスト
市浄化槽取扱要網 | 添付図書 | 内容 | チェックポイント | ﾁｪｯｸ | 留意事項
第7条 | 委任状 | 委任内容 | 代理者による届出の場合：委任状が添付されているか | □ | 委任内容が確認でき、本人（委任者）が自著されているか
| 同意書 | 誓約書兼 個人情報取扱 | 本人（委任者）が自著されているか | □
第10条 | 届出書 | 工事の着手 | 工事着工日は届出日から10日以降となっているか | □ | 建築確認申請等に伴う場合は、 確認済証を受けた後に工事着手すること
|  | 設置場所 | 公共下水道事業及び集落排水事業の処理区域外であるか | □ | 市要綱17条規定
|  |  | □建築行為を伴う工事である場合：都市計画区域内（旧本渡市及び牛深市） 又は確認区域内（五和町二江）ではないか | □ | 区域内の場合、届出は受理不可。 建築確認申請手続きで審査するため建築課へ案内
|  |  | □建築行為を伴う工事である場合： 県が指定する土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内ではないか | □ | 区域内の場合、届出は受理不可。 建築確認申請手続きで審査するため建築課へ案内
| 建築物の 各階平面図 | 床面積 | 申請書と整合は取れているか | □
|  | 設備計画 | 浄化槽に接続する設備が図示されているか | □
| 法定検査の 検査依頼書 | 検査手数料の 支払 | 検査手数料の納入機関払込受付証明書が添付されているか | □
17条 | 配置図 | 設置場所 | □屋外で維持管理に支障のない場所に設置する計画となっているか □やむを得ず屋内に設置する場合：有効な換気、照明設備等を設け、かつ 維持管理に支障のない空間を設けてあるか | □ | 以下の場合は、屋内への設置は不可 ・食品等を取り扱う店である場合 ・放流水を蒸発散処理方式により処理する場合
|  |  | 飲料に供される井戸及び底部が地下に埋設された受水槽から ５ｍ以上離れた場所に設置されているか | □
|  |  | 雨水の流入又は排水管からの逆流の恐れが無く、 雨水等により冠水しない場所であるか | □
農地法 第4条 |  |  | 設置しようとする土地が農地ではないか（田・畑） | □ | 農地の場合転用の許可を農業委員会に申請すること ※地目については、地理情報システムにて確認すること
第20条 |  | 設置数 | 同一敷地に一基の計画となっているか | □ | □市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない
第19条 | 処理対象人員計算書、日平均汚水量の計算書等 | 処理対象人員 並びに汚水量 及び排水濃度 | □住宅以外の場合：処理対象人員の算定並びに汚水量及び排水濃度 □別表又はJIS-A-3302-2000基準によるものとなっているか □事前協議による人員の算定並びに汚水量及び排水濃度となっているか | □ | □事前協議による場合は事前協議書の写しを添付
|  |  | □住宅の場合：□床面積130㎡以下又はただし書適用 → 5人槽 □床面積130㎡を超える → 7人槽 | □ | □ただし書適用の場合は人槽算定緩和措置適用願の添付
第21条 |  | 水質基準 | BODの除去率が90％以上かつ 浄化槽からの放流水のBODが20ｍｇ/ℓ以下であるか | □ | 建築基準法施行令の規定よりも市要綱の定める数値が厳しい
第22条 | 平面図、 立面図、 断面図、 構造図、 設計計算書 及び フローシート | 浄化槽の構造 | 施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合している旨の 型式適合認定書が添付されているか | □ | 建築基準法施行令第35条の規定に基づく 昭和55年建設省告示第1292号に定める構造
|  |  | □基礎は厚さ10㎝以上の砂利敷きの上に厚さ10㎝以上のコンクリートを 打設したものか □又は同等以上の効力があると認めたものか | □ | 同等以上の効力を認めているもの □KUBOTA(KB-1400・KB-1800・KB-2700） □KUBOTA(KB-PC-5・KB-PC-7） □富士コンクリート（RC-5RSN・RC-7RSN） □カンケン（CA-5型用・CA-7型用・CA-10型用） □ダイエー（FCH-5型用・FCH-7型用・FCH-10型用） □九州中川ヒューム管工業（CXN2-5型用・CXN2-7型用） □ダイキアクシス（XH,XE-5型用・XH,XE-7型用）
|  |  | 上部は外部の荷重に十分耐えられる構造で厚さ10㎝以上の コンクリート造スラブで保護されたものであるか | □
|  |  | 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は地盤面から3㎝以上高くし 雨水等の流入防止策が講じられたものであるか | □
|  |  | □外部の者の開放により危険を生じるおそれのあるマンホールの蓋である場合 容易に開放することができない構造であるか | □
|  |  | 浄化槽の放流管に貯留槽を設けたものとなっていないか | □ | □特別の事情によりやむを得ないと認められる場合は この限りでない
第27条 第28条(2) |  | グリース トラップの設置 | □キッチン、厨房施設からの排水を処理する浄化槽である場合： グリーストラップが設けられているか | □ | 殺虫剤、洗剤、防虫剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
□放流水を河川等に放流する場合
第18条 | 配置図 | 放流先及び 放流方法 | 放流先が環境衛生上又は利水上支障のない場所であること | □
|  |  | □放流先に所有者、管理者等がある場合： その承諾を得ている旨の承諾書が添付されているか | □
|  |  | 放流水は地下浸透させない計画となっているか。 | □
□放流水を蒸発散処理方式により処理する場合 ※浄化槽からの放流水を河川等に放流することが困難な場合に限る。
第17条 第2項 | 配置図 | 蒸発散 処理施設の 設置場所 | 蒸発散処理施設を設置するのに十分な敷地を有しているか | □
|  |  | 公衆衛生上支障がなく、有効な日照、通風等が得られる場所か | □
|  |  | 蒸発散処理施設は隣地境界線から５ｍ以上離れた場所に設置されているか | □
第24条 | 平面図、 立面図、 断面図、 構造図、 設計計算書 及び フローシート | 蒸発散処理 施設の構造 | 蒸発散槽は鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の耐水材料で造り、 かつ、土圧、水圧等の荷重に対し安全で地下浸透しない構造となっているか | □
|  |  | 側壁は地盤面から原則として10センチメートル以上立ち上げられたものと なっているか | □
|  |  | 蒸発散槽の表面積(垂直投影面積をいう。次号において同じ。)は、 日計画処理水量20ℓ当たり1㎡以上となっているか | □
|  |  | 蒸発散槽の内部構造は表面積1㎡当たり20ℓの蒸発量を確保できる構造と なっているか | □
|  |  | 蒸発散槽からのいっ水を防止するため、蒸発散槽と連結した貯留槽を設け、 かつ貯留槽の容量は日計画処理水量の3倍以上とし、くみ取れる構造と なっているか | □
|  |  | 雨水が浸入しないように蒸発表面を盛土し、中心から周囲にこう配を設けた構造とし、中心部の盛土厚は側壁上端から10センチメートル以上となっているか | □
Note on A1: 訂正や改正の場合は、起案して決裁をうけること